| О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города Ангарска, |  |  |  |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |  |  |  |
| 1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (Приложение № 1). 2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (Приложение № 2). 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Мой Ангарск» и разместить на официальном сайте администрации города Ангарска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». - 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска Жичину Т.В. |  |  |  |
| И.о. главы города |  |  | С.А. Борисов |

- Приложение № 1                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Ангарска

от 24.04.2015 № 308-г

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

- Общие положения

1.1.  Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов  (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - Правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами.

1.4.  Объекты, подлежащие проверке: участок тепловых сетей теплоэлектроцентрали филиала Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ТЭЦ-1,9,10), Ангарское отделение общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая Компания».

1.5.   Проверка многоквартирных домов осуществляется в отношении:

1.5.1. Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

1.5.2. Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Основные положения

2.1. Проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов  осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее - комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением администрации города Ангарска.

2.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены (технологически присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.3. При проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов  комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, в соответствии с Правилами.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки с выездом на место.

2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов  в соответствии с Правилами.

2.5. Паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее - паспорт), выданный на основания акта проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов, составляется в соответствии с Правилами и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию.

- Заключительное положение

3.1. При проведении проверки по готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций ожидаются следующие  результаты:

1) готовность тепловых нагрузок,

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

5) обеспечение качества теплоносителей;

6) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

7) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

8) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

9) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

10) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

11) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

12) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. При проведении проверки готовности по готовности к отопительному периоду для  потребителей тепловой энергии ожидаются следующие  результаты:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

14)надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии, в случае его отсутствия заместителем председателя комиссии, в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования город Ангарск.

И. о. главы города                                                                                                         С.А. Борисов

- Приложение № 2                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ангарска

от 24.04.2015 № 308-г

Состав

комиссии по проведению проверки готовности

к отопительному периоду

| Председатель комиссии: Борисов Сергей Анатольевич Заместитель председателя комиссии: Жичина Татьяна Валерьевна Секретарь комиссии: Левичева Марина Вячеславовна Члены комиссии: | - исполняющий обязанности главы города Ангарска; - исполняющий обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска; - начальник отдела по ЖКХ Департамента жилищно - коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска; |
| --- | --- |
| Боровиков Владимир Павлович | - технический директор участка тепловых сетей Тепловой Электрической Централи-9 открытое акционерное общество «Иркутскэнерго» (по согласованию); |
| Журавлев Андрей Николаевич | - начальник Ангарского отделения общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (по согласованию); |
| Зеленин Александр Матвеевич | - исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия города Ангарска «Ангарский Водоканал» (по согласованию); |
| Караулов Павел Михайлович | - директор Ангарского филиала открытое акционерное общество «Иркутскоблгаз», «Ангарскгоргаз» (по согласованию); |
| Полупан Николай Николаевич | - директор филиала государственного унитарного энергетического предприятия «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» (по согласованию); |
| Таюрский Виктор Юрьевич | - заместитель директора по общим вопросам Тепловой Электрической Централи-9 открытое акционерное общество «Иркутскэнерго» (по согласованию); |
| Филатов Алексей Анатольевич | - директор муниципального казенного учреждения «Служба АМО по решению вопросов ГО и ЧС» (по согласованию); |
| Представитель | - директор МКУ «Служба АМО по решению вопросов ГО и ЧС»; - отдела надзорной деятельности по Ангарскому району (по согласованию); |

И.о. главы города                                                                                                         С.А. Борисов